乐山职业技术学院

新村校区舞台改造工程谈判招标公告

一、工程项目及概况

1、项目名称：新村校区舞台改造工程。

2、工程量：见《舞台改造分部分项工程量清单》。

二、工程地点：乐山职业技术学院新村校区

三、资质要求

建筑工程总承包三级及以上。凡愿参加投标的单位，报名时应提交企业营业执照、组织机构代码证等资质材料以供审查（以前已交审的不再交）。

四、质保期

保质期5年，在保质期内出现质量问题免费维修。

五、付款方式

工程完工验收合格后付90%工程款， 10% 的保证金在满一年后付清。

六、特别约定

1、按学院要求组织施工，总价包干，施工过程中不增加任何经费，最高限价4.2万元。

2、2010年7月30日上午11：00看现场，请与王老师联系  电话：2850552

七、报名及开标时间

1、报名时间：2010年7月27日至7月30日上午9：00—11：30到学院后勤处报名， 同时随带资质材料。

2、开标时间：， 2010年8月2日（星期一）上午10：30在学院三楼会议室谈判开标，参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封。

招标办（后勤处）

二O 一O年七月二十七日

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 乐山职业技术学院舞台改造【建筑工程】 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 030204018001 |  | 配电箱安装（含开关、防水处理） | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 030212003002 |  | 电气配线铜芯线 BV-10mm2 | m | 300 |  |  |  |
| 3 | 030212003003 |  | 电气配线铜芯线 BV-4mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 4 | 030212003004 |  | 电气配线铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 5 | 030212001005 |  | 电气配管 PC32 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 030212001006 |  | 电气配管 PC25 | m | 50 |  |  |  |
| 7 | 030213007007 |  | 广场灯安装 地台灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 010101006008 |  | 人工挖填管沟土方 | m3 | 20 |  |  |  |
| 9 | 010407001009 |  | C20零星砼 | m3 | 6.5 |  |  |  |
| 10 | 自编010 |  | 地面开孔、装套管、表面砼活动方块 | 个 | 6 | 180 | 1080 |  |
| 11 | 020605002011 |  | 铁管Φ32上部焊接挂灯式上螺丝、油漆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 12 | 020402006012 |  | 防盗门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 13 | 010302006013 |  | 零星砌砖 | m3 | 9.42 |  |  |  |
| 14 | 020203001014 |  | 零星项目一般抹灰 | m2 | 30.38 |  |  |  |
| 15 | 010103001015 |  | 回填砂石 | m3 | 89.38 |  |  |  |
| 16 | 020204003016 |  | 贴面砖 | m2 | 30.38 |  |  |  |
| 17 | 020608001017 |  | 拆除原地砖 | m2 | 20.74 |  |  |  |
| 18 | 020102002018 |  | 地砖地面（含垫层50厚） | m2 | 92.24 |  |  |  |
| 19 | 010302006019 |  | 零星砌砖 平台 | m3 | 2.95 |  |  |  |
| 20 | 020101003020 |  | C20混凝土平台地面 100厚 | m2 | 8.82 |  |  |  |
| 21 | 010302006021 |  | 砖砌台阶 | m2 | 17.64 |  |  |  |
| 22 | 020108003022 |  | 水泥砂浆台阶面 | m2 | 17.64 |  |  |  |
| 23 | 020107001023 |  | 不锈钢管栏杆 H=550 | m | 2.5 |  |  |  |
| 24 | 020107001024 |  | 不锈钢管栏杆 H=550 （原有拆换、维修安装） | m | 7.6 |  |  |  |